## Slide 1
BESPARINGSRESULTAT
BUTIK Alingsås
2022-02-02
Lars Morberg
0790 735 177
lars.morberg@4eanalysis.com

## Slide 2
Resultat besparing 4E led - butiksexempel
DIREKT BESPARING 75%
- INGEN INVESTERING UP-FRONT
- ANVÄND PENGARNA SMARTARE
FINANSIERINGSPERIOD 5 ÅR
PRODUKTGARANI 5 ÅR
- LIVSLÄNGD 13,7 ÅR
Chart: 
| Besparing 67% | 4E Diode LED 33%
Resultat | 67 | 33
VARFÖR BETALA 4 GGR MER ÄN NÖDVÄNDIGT
HÖGRE ELPRISER = STÖRRE BESPARING

## Slide 3: 4E Totala besparingsresultat 406 st. lysrör - BUTIKSEXEMPEL
STRÖMFÖRBRUKNING | INVESTERING ÅTER I MÅNADER | NUVARANDE | LED | BESPARING
STRÖMFÖRBRUKNING LIVSTID 200 öre/kWh | 12 månader | 1 634 100 kWh | 406 000 kWh | 1 228 100 kWh
STRÖMFÖRBRUKNING ÅRLIG |  | 119 289 kWh | 29 638 kWh | 89 651 kWh
STRÖMKOSTNAD PER ÅR |  | 238 579:- | 59 276:- | 179 303:-
STRÖMKOSTNAD PER MÅNAD |  | 19 882:- | 4 940:- | 14 942:-
KOSTNAD LIVSTID 13,7 ÅR SEK |  | 3 268 532:- | 812 081:- | 2 456 451:-
1 kWh kostar cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms, nätavgifter och energiskatt under 2019 (Källa:SCB) Marknadspriset på Nord Pool blev 22,1 öre/kWh exkl. moms under 2020 (jämfört mot 40,5 öre/kWh exkl. moms under 2019)
Beräkning att elkonsumenter har betalat cirka 1,3 – 2,3 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt under 2020.
LED PRODUKTER 217 210 SEK
Byte till 4E LED minskar BUTIKEN’s CO2 utsläpp med totalt 153,5 TON vilket ytterligare stärker BUTIKEN’s gröna företagsprofil. Certifikat från Stiftelsen TELLUS. Inga byten under 13,7 år. Totalbesparing per lysrör 6.050:- Leasingkostnad 5 år, 4.257:- per mån.

## Slide 4
PLATS Rum 1 | T8 1500 58W | 62 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 2 | T8 1500 58W | 34 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 3 | T8 1500 58W | 16 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 3 | T8 1500 58W | 44 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 5 | T8 1500 58W | 130 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 6 | T8 1200 58W | 44 | 18 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 7 | T8 1500 58W | 26 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Rum 8 | T8 1500 58W | 42 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Ingång | T8 1500 58W | 8 | 58 W | 50% | 10 | 7 |  | 
Totalt antal |  | 406 st. |  |  |  |  |  | 
UPPGRADERING: | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
 | T8-1500-20W-175 lm |  | 20 W |  | 4 000 Lm |  |  | 
Ny uppgradering 4E LED - BUTIK Alingsås - 406 st. lysrör

## Slide 5: Exempel på besparing i Kronor - kWh - CO2 utsläpp
Dubbel- Antal Besparing Besparing Besparing armatur Lysrör SEK /år kWh /år CO2 /år
50 100 st. 31.442:- 20.962 kWh 2,5 ton
100 200 st. 62.884:- 41.923 kWh 5,0 ton
200 400 st. 125.768:- 83.845 kWh 10,0 ton
300 600 st. 188.652:- 125.768 kWh 15,0 ton
500 1000 st. 314.420:- 209.614 kWh 26,0 ton
Byte av lysrör T81500/58W till T81500/20W LED 3500 lm. 1.50:-/kWh, förlustfaktor 50%
Varför ha en dålig belysning och betala mer, när man kan få en bättre belysning och betala mindre?
Lika många kronor som Företaget sparar varje månad, lika mycket sparar man i Kilo CO2 utsläpp /år
Vid byte av 40 st. T8 1500 gamla lysrör till 4E LED 20W minskas CO2 utsläppen med 1 Ton /år

## Slide 6
Exempel på ekonomiska konsekvenser vid förhöjda elpriser
I kalkylen är en leasingkostnad under 5 år inkluderad. 1000/st. T8 58W ersätts med LED 20W 175 lm/Watt 3500 lm. Förlustfaktor 50% för Drossel & Drivdon
Pris/kWh Elkostnad/mån Besparing/mån Investering åter
150 öre 7.821:- 14.426:- 20 mån
250 öre 13.036:- 31.894:- 12 mån
350 öre 18.250:- 49.362:- 9 mån
450 öre 23.464:- 66.829:- 7 mån
550 öre 28.679:- 84.297:- 6 mån
Vi genomför 2025-direktiven från EU & 2023-direktiven från Energimyndigheten
Energimyndigheten

## Slide 7
4E resurssätter eu´s direktiv.
Enligt ett EU- direktiv ska all belysning som innehåller kvicksilver bytas ut till LED innan 2025. Enligt Energimyndigheten får T8 lysrör inte sättas på marknaden efter 1 September 2023.
Vi hjälper er att spara både energi, pengar och minskar era utsläpp av CO2.
Hur vi gör!
Inventerar
Analyserar
Presenterar
Utbildar
Finansierar
Uppgraderar
Cirkulerar
Garanterar
Uppgradering till LED innebär ca 60 - 77% besparing i Kwh, CO2 och pengar.
Nyckeln till att vi gör allt utan några kostnader för våra kunder ligger i total-besparingen som finansierar hela bytet. Alla våra kunder får nytt ljus och ändå pengar över varje månad. Högre energipriser innebär större besparing.
Vi finansierar NY LED belysning och trots det sparar ni ändå pengar under hela finansierings perioden. Efter det äger ni 100% av besparingen hela livscykeln.
LED har 10 - 20 års livslängd och 50 000 timmar. Det innebär att ni inte behöver byta lysrör under perioden vilket ytterligare sparar tid och pengar.